2019年度　衛生工学

木曜日　13:00–14:30，ES022

減災連携研究センター　准教授　平山修久

上水道（４）浄水施設（高度浄水処理），水道水質・消毒

１． 高度浄水処理

高度浄水処理，生物処理，オゾン処理，活性炭処理，粉末活性炭処理，粒状活性炭処理（GAC），生物活性炭処理（BAC），膜処理，膜ろ過法，ファウリング

２．水道水質・消毒

消毒副生成物，塩素処理（メリット，デメリット），塩素要求量，塩素消費量，塩素反応，塩素反応（アンモニアがある場合），不連続点塩素処理法，前塩素処理，中間塩素処理，後塩素処理，オゾン処理，紫外線消毒，水安全計画